**附件2**

**校园安全隐患排查安全项目参考**

| **分类** | **序号** | **隐 患 项 目** | **是(否)** | **整改措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **校**  **区**  **环**  **境** | 1 | 周边是否设置有毒、有害、易燃、易爆或其他危险品 |  |  |
| 2 | 围墙、大门是否存在安全隐患 |  |  |
| 3 | 校园及周边区域的山体、水流对校园建筑物、活动场所，通道等是否存在安全隐患 |  |  |
| 4 | 附近是否有校园标志，校园门前是否有禁停、警示、限速标志线，过街路是否有人行横道线 |  |  |
| 5 | 消防设施设备、交通、监控是否正常（室外消防栓、水泵接合器、减速带、监控探头） |  |  |
| 6 | 是否有定点巡逻制度 |  |  |
| **教**  **学**  **楼** | 7 | 电梯是否做了定期检查并且良好运行 |  |  |
| 8 | 走廊护栏、扶手高度是否符合安全要求 |  |  |
| 9 | 教学楼天台、教室外墙窗户护栏是否安全 |  |  |
| 10 | 教室内教学设备是否安全 |  |  |
| 11 | 楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况 |  |  |
| 12 | 正在施工中的建筑是否有安全防护 |  |  |
| 13 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
| 14 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
| 15 | 易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 |  |  |
| 16 | 是否制定了消防安全责任制度，指定责任人 |  |  |
| 17 | 是否落实了消防安全定期检查维护，是否有检查维护记录 |  |  |
| 18 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
| 19 | 是否对师生进行了消防安全教育 |  |  |
| 20 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
| 21 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关记录 |  |  |
| **餐**  **饮**  **中**  **心** | 22 | 食堂证照是否齐全，学生食堂食品的购买、运输、储存、加工及留样是否符合卫生标准和有关要求 |  |  |
| 23 | 是否制定了饮食安全工作责任制度并上墙张贴 |  |  |
| 24 | 是否严格执行消毒制度 |  |  |
| 25 | 用水是否符合国家饮用水标准 |  |  |
| 26 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
| 27 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
| 28 | 油烟管道是否按要求清洗（出示清洗报告） |  |  |
| 29 | 监控是否正常工作 |  |  |
| 30 | 燃气管道及阀门是否有腐蚀等情况 |  |  |
| 31 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
| 32 | 有无防范突出流行性疾病和传染病的措施 |  |  |
| 33 | 是否对从业人员进行了消防安全教育培训 |  |  |
| 34 | 食堂工作人员是否着装上岗 |  |  |
| **体**  **育**  **馆** | 35 | 体育场馆监控是否正常工作 |  |  |
| 36 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
| 37 | 易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 |  |  |
| 38 | 是否制定了消防安全责任制度，指定责任人 |  |  |
| 39 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
| 40 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
| 41 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正 |  |  |
| 42 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
| **图**  **书**  **馆** | 43 | 电梯是否做了定期检查并且良好运行 |  |  |
| 44 | 走廊护栏、扶手高度是否符合安全要求 |  |  |
| 45 | 天台、教室外墙窗户护栏是否安全 |  |  |
| 46 | 楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况 |  |  |
| 47 | 正在施工中的建筑是否有安全防护 |  |  |
| 48 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
| 49 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
| 50 | 易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 |  |  |
| 51 | 是否制定了消防安全责任制度，指定责任人 |  |  |
| 52 | 是否落实了消防安全定期检查维护，是否有检查维护记录 |  |  |
| 53 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
| 54 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
| 55 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
| 56 | 安防监控、门禁是否正常工作 |  |  |
| **实**  **验**  **室** | 57 | 电梯是否做了定期检查并且良好运行 |  |  |
| 58 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
| 59 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
| 60 | 易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 |  |  |
| 61 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
| 62 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
| 63 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
| 64 | 对有毒有害废物是否统一收集、分类贮存，交由有资质的单位运输、处理和处置 |  |  |
| 65 | 安防监控是否正常工作 |  |  |
| **行**  **政**  **楼** | 66 | 安防监控、门禁是否正常工作 |  |  |
| 67 | 电梯是否做了定期检查并且良好运行 |  |  |
| 68 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
| 69 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
| 70 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
| 71 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
| 72 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
| **学**  **生**  **公**  **寓** | 73 | 是否违规使用大功率电器 |  |  |
| 74 | 天台、护栏是否存在安全隐患 |  |  |
| 75 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
| 76 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
| 77 | 安防监控、门禁是否正常工作 |  |  |
| 78 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
| 79 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
| **小**  **卖**  **部** | 80 | 是否依法获得经营许可 |  |  |
| 81 | 是否按要求配备消防器材 |  |  |
| 82 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
| 83 | 是否存在车辆乱停乱放情况 |  |  |
| **工**  **地**  **施**  **工** | 84 | 安全生产责任制是否落实 |  |  |
| 85 | 安全防范措施是否完善 |  |  |
| 86 | 是否存在不文明施工的情况 |  |  |
| 87 | 工人管理是否正规 |  |  |
| **卫**  **生**  **防**  **疫** | 88 | 疫情防控措施是否落实 |  |  |
| 89 | 传染病监控、防控及报告制度是否落实 |  |  |
| **交**  **通**  **安**  **全** | 90 | 是否存在车辆乱停乱放情况 |  |  |
| 91 | 是否存在校内超速行程、违规驾驶电动自行车等情况 |  |  |
| 92 | 校园交通标示是否清晰完好 |  |  |
| **校**  **园**  **治**  **安** | 93 | 外来人员进校是否报备 |  |  |
| 94 | 校园监控、道闸等技防设施设备是否正常 |  |  |
| 95 | 校园保安队伍是否按要求落实值班执勤制度 |  |  |
| **消**  **防**  **安**  **全** | 96 | 门岗、中控室设备设施是否正常 |  |  |
| 97 | 消防设施设备是否完好 |  |  |
| 98 | 是否按要求进行巡查并做好台账 |  |  |
| 99 | 消防通道是否堵塞 |  |  |
| **森**  **林**  **防**  **火** | 100 | 护林岗是否按要求值班执勤 |  |  |
| 101 | 森林防火设施设备是否完好 |  |  |
| 102 | 是否做好巡查及人员进出山林的台账 |  |  |