附件2

校园安全隐患排查项目参考

| 分类 | 序号 | 隐 患 项 目 | 是(否) | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校 区 环 境 | 1 | 周边是否设置有毒、有害、易燃、易爆或其他危险品 |  |  |
|  | 2 | 围墙、大门是否存在安全隐患 |  |  |
|  | 3 | 校园及周边区域的山体、日月湖、校园建筑物、活动场所，通道等是否存在安全隐患 |  |  |
|  | 4 | 附近是否有校园标志，校园门前是否有禁停、警示、限速标志线，过街路是否有人行横道线 |  |  |
|  | 5 | 消防设施设备、交通、监控是否正常（室外消防栓、水泵接合器、减速带、监控探头） |  |  |
|  | 6 | 是否有定点巡逻制度 |  |  |
| 教 学 楼 | 7 | 电梯是否做了定期检查并且良好运行 |  |  |
|  | 8 | 走廊护栏、扶手高度是否符合安全要求 |  |  |
|  | 9 | 教学楼天台、教室外墙窗户护栏是否安全 |  |  |
|  | 10 | 教室内教学设备是否安全 |  |  |
|  | 11 | 楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况 |  |  |
|  | 12 | 正在施工中的建筑是否有安全防护 |  |  |
|  | 13 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
|  | 14 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
|  | 15 | 易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 |  |  |
|  | 16 | 是否制定了消防安全责任制度，指定责任人 |  |  |
|  | 17 | 是否落实了消防安全定期检查维护，是否有检查维护记录 |  |  |
|  | 18 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
|  | 19 | 是否对师生进行了消防安全教育 |  |  |
|  | 20 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
|  | 21 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关记录 |  |  |
| 餐饮中心 | 22 | 食堂证照是否齐全，学生食堂食品的购买、运输、储存、加工及留样是否符合卫生标准和有关要求 |  |  |
|  | 23 | 是否制定了饮食安全工作责任制度并上墙张贴 |  |  |
|  | 24 | 是否严格执行消毒制度 |  |  |
|  | 25 | 用水是否符合国家饮用水标准 |  |  |
|  | 26 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
|  | 27 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
|  | 28 | 油烟管道是否按要求清洗（出示清洗报告） |  |  |
|  | 29 | 监控是否正常工作 |  |  |
|  | 30 | 燃气管道及阀门是否有腐蚀等情况 |  |  |
|  | 31 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
|  | 32 | 有无防范突出流行性疾病和传染病的措施 |  |  |
|  | 33 | 是否对从业人员进行了消防安全教育培训 |  |  |
|  | 34 | 食堂工作人员是否着装上岗 |  |  |

| 体育馆 | 35 | 体育场馆监控是否正常工作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
|  | 37 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
|  | 38 | 易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 |  |  |
|  | 39 | 是否制定了消防安全责任制度，指定责任人 |  |  |
|  | 40 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
|  | 41 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
|  | 42 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话） |  |  |
| 图 书 馆 | 43 | 电梯是否做了定期检查并且良好运行 |  |  |
|  | 44 | 走廊护栏、扶手高度是否符合安全要求 |  |  |
|  | 45 | 天台、教室外墙窗户护栏是否安全 |  |  |
|  | 46 | 楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况 |  |  |
|  | 47 | 正在施工中的建筑是否有安全防护 |  |  |
|  | 48 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
|  | 49 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
|  | 50 | 易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 |  |  |
|  | 51 | 是否制定了消防安全责任制度，指定责任人 |  |  |
|  | 52 | 是否落实了消防安全定期检查维护，是否有检查维护记录 |  |  |
|  | 53 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
|  | 54 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
|  | 55 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
|  | 56 | 安防监控、门禁是否正常工作 |  |  |
| 实验室 | 57 | 电梯是否做了定期检查并且良好运行 |  |  |
|  | 60 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
|  | 61 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
|  | 60 | 易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 |  |  |
|  | 61 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
|  | 62 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话） |  |  |
|  | 63 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
|  | 64 | 对有毒有害废物是否统一收集、分类贮存，交由有资质的单位运输、处理和处置 |  |  |
|  | 65 | 安防监控是否正常工作 |  |  |
|  | 66 | 安防监控、门禁是否正常工作 |  |  |
| 行 政 楼 | 67 | 电梯是否做了定期检查并且良好运行 |  |  |
|  | 68 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
|  | 69 | 电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 |  |  |
|  | 70 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
|  | 71 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
|  | 72 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |

| 学 生 公 寓 | 73 | 是否违规使用大功率电器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 74 | 天台、护栏是否存在安全隐患 |  |  |
|  | 75 | 消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志 |  |  |
|  | 76 | 消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等） |  |  |
|  | 77 | 空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常 |  |  |
|  | 78 | 安防监控、门禁是否正常工作 |  |  |
|  | 79 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
| 小 卖 部 | 80 | 是否依法获得经营许可 |  |  |
|  | 81 | 是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录 |  |  |
|  | 82 | 是否存在车辆乱停乱放情况 |  |  |
|  | 83 | 是否按要求配备消防器材 |  |  |
| 工地施工 | 84 | 安全生产责任制是否落实 |  |  |
|  | 83 | 安全防范措施是否完善 |  |  |
|  | 84 | 是否存在不文明施工的情况 |  |  |
|  | 85 | 工人管理是否正规 |  |  |
| 卫生防疫 | 86 | 疫情防控措施是否落实 |  |  |
|  | 87 | 传染病监控、防控及报告制度是否落实 |  |  |
| 交通安全 | 88 | 是否存在车辆乱停乱放情况 |  |  |
|  | 89 | 是否存在校内超速行驶、违规驾驶电动自行车等情况 |  |  |
|  | 90 | 校园交通标识是否清晰完好 |  |  |
| 校园治安 | 91 | 外来人员进校是否报备 |  |  |
|  | 92 | 校园监控、道闸等技防设施设备是否正常 |  |  |
|  | 93 | 校园保安队伍是否按要求落实值班执勤制度 |  |  |
|  | 94 | 门岗、中控室设备设施是否正常 |  |  |
| 消防安全 | 95 | 消防设施设备是否完好 |  |  |
|  | 96 | 是否按要求进行巡查并做好台账 |  |  |
|  | 97 | 消防通道是否堵塞 |  |  |
| 森林防火 | 98 | 护林岗是否按要求值班执勤 |  |  |
|  | 99 | 森林防火设施设备是否完好 |  |  |
|  | 100 | 是否做好巡查及人员进出山林的台账 |  |  |