校园安全隐患自查表

责任部门：                                          

	分类
	序号
	隐   患   项   目
	是(否)
	整改措施

	校

区
环

境
	1
	周边是否设置有毒、有害、易燃、易爆或其他危险品
	
	

	
	2
	围墙、大门是否存在安全隐患
	
	

	
	3
	校园及周边区域的山体、水流对校园建筑物、活动场所，通道等是否存在安全隐患
	
	

	
	4
	附近是否有校园标志，校园门前是否有禁停、警示、限速标志线，过街路是否有人行横道线
	
	

	
	5
	是否有定点巡逻制度
	
	

	教

学
楼
、

实

验

楼


	6
	电梯是否做了定期检查并且良好运行
	
	

	
	7
	走廊护栏、扶手高度是否符合安全要求
	
	

	
	8
	教学楼天台、教室外墙窗户护栏是否安全
	
	

	
	9
	教室内教学设备是否安全
	
	

	
	10
	实验室管理制度是否健全
	
	

	
	11
	楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况
	
	

	
	12
	正在施工中的建筑是否有安全防护
	
	

	
	13
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	14
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	15
	易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志
	
	

	
	16
	油罐、煤气管道是否做到定期检查，防止泄漏措施是否完善
	
	

	
	17
	对有毒有害废物是否统一收集、分类贮存，交由有资质的单位运输、处理和处置
	
	

	
	18
	是否制定了消防安全责任制度，指定责任人
	
	

	
	19
	是否落实了消防安全定期检查维护，是否有检查维护记录
	
	

	
	20
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	21
	是否对师生进行了消防安全教育
	
	

	
	22
	消防栓水压、消防水带水枪是否正常完好
	
	

	
	23
	灭火器压力是否正常
	
	

	
	24
	应急灯、指示牌是否完好
	
	

	餐饮中心和教工食堂


	25
	食堂证照是否齐全，学生食堂食品的购买、运输、储存、加工及留样是否符合卫生标准和有关要求
	
	

	
	26
	是否制定了饮食安全工作责任制度并上墙张贴
	
	

	
	27
	是否严格执行消毒制度
	
	

	
	28
	用水是否符合国家饮用水标准
	
	

	
	29
	有无防范突出流行性疾病和传染病的措施
	
	

	
	30
	食堂工作人员是否着装上岗
	
	

	
	31
	操作间监控是否正常工作
	
	

	
	32
	是否按要求配备消防设备
	
	

	
	33
	餐桌的摆放有无阻碍防火门、防火卷帘的闭合
	
	

	
	34
	消防通道是否畅通
	
	

	体

育

馆
	35
	场馆设施是否安全
	
	

	
	36
	泳池水质是否符合卫生标准
	
	

	
	37
	泳池是否按要求配备救生员
	
	

	
	38
	各重要场馆是否按要求配备消防器材
	
	

	
	39
	对外来人员的登记管理制度是否健全
	
	

	
	40
	体育场馆监控是否正常工作
	
	

	
	41
	消防通道是否畅通
	
	

	图

书

馆
	42
	电梯是否做了定期检查并且良好运行
	
	

	
	43
	走廊护栏、扶手高度是否符合安全要求
	
	

	
	44
	天台、教室外墙窗户护栏是否安全
	
	

	
	45
	楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况
	
	

	
	46
	正在施工中的建筑是否有安全防护
	
	

	
	47
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	48
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	49
	易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志
	
	

	
	50
	是否制定了消防安全责任制度，指定责任人
	
	

	
	51
	是否落实了消防安全定期检查维护，是否有检查维护记录
	
	

	
	52
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	53
	消防栓水压、消防水带水枪是否正常完好
	
	

	
	54
	灭火器压力是否正常
	
	

	
	55
	应急灯、指示牌是否完好
	
	

	
	56
	安防监控、门禁是否正常工作
	
	

	招

待

所
	57
	电梯是否做了定期检查并且良好运行
	
	

	
	58
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	59
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	60
	易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志
	
	

	
	61
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	62
	消防栓水压、消防水带水枪是否正常完好
	
	

	
	63
	灭火器压力是否正常
	
	

	
	64
	应急灯、指示牌是否完好
	
	

	
	65
	安防监控是否正常工作
	
	

	行

政

楼
	66
	电梯是否做了定期检查并且良好运行
	
	

	
	67
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	68
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	69
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	70
	消防栓水压、消防水带水枪是否正常完好
	
	

	
	71
	灭火器压力是否正常
	
	

	
	72
	应急灯、指示牌是否完好
	
	

	
	73
	是否安排值班和巡逻签到处
	
	

	学
生
公
寓
	74
	是否违规使用大功率电器
	
	

	
	75
	天台、护栏是否存在安全隐患
	
	

	
	76
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	77
	消防栓水压、消防水带水枪是否正常完好
	
	

	
	78
	灭火器压力是否正常
	
	

	
	79
	应急灯、指示牌是否完好
	
	

	小
卖
部
	80
	是否依法获得经营许可
	
	

	
	81
	是否按要求配备消防器材
	
	


检查人：                                              负责人签名（盖章）：
检查时间：
