附件2
校园安全隐患排查项目参考
	分类
	序号
	隐   患   项   目
	是（否）
	整改措施

	校
区
环
境
	1
	周边是否设置有毒、有害、易燃、易爆或其他危险品
	
	

	
	2
	围墙、大门是否存在安全隐患
	
	

	
	3
	校园及周边区域的山体、日月湖、校园建筑物、活动场所，通道等是否存在安全隐患
	
	

	
	4
	附近是否有校园标志，校园门前是否有禁停、警示、限速标志线，过街路是否有人行横道线
	
	

	
	5
	消防设施设备、交通、监控是否正常（室外消防栓、水泵接合器、减速带、监控探头）
	
	

	
	6
	是否有定点巡逻制度
	
	

	教
学
楼





	7
	电梯是否做了定期检查并且良好运行
	
	

	
	8
	走廊护栏、扶手高度是否符合安全要求
	
	

	
	9
	教学楼天台、教室外墙窗户护栏是否安全
	
	

	
	10
	教室内教学设备是否安全
	
	

	
	11
	楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况
	
	

	
	12
	正在施工中的建筑是否有安全防护
	
	

	
	13
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	14
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	15
	易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志
	
	

	
	16
	是否制定了消防安全责任制度，指定责任人
	
	

	
	17
	是否落实了消防安全定期检查维护，是否有检查维护记录
	
	

	
	18
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	19
	是否对师生进行了消防安全教育
	
	

	
	20
	消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等）
	
	

	
	21
	是否按要求落实网格化管理并保存相关记录
	
	

	
餐饮中心



	22

	食堂证照是否齐全，学生食堂食品的购买、运输、储存、加工及留样是否符合卫生标准和有关要求
	
	

	
	23
	是否制定了饮食安全工作责任制度并上墙张贴
	
	

	
	24
	是否严格执行消毒制度
	
	

	
	25
	用水是否符合国家饮用水标准
	
	

	
	26
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	27
	消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等）
	
	

	
	28
	油烟管道是否按要求清洗（出示清洗报告）
	
	

	
	29
	监控是否正常工作
	
	

	
	30
	燃气管道及阀门是否有腐蚀等情况
	
	

	
	31
	是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录
	
	

	
	32
	有无防范突出流行性疾病和传染病的措施
	
	

	
	33
	是否对从业人员进行了消防安全教育培训
	
	

	
	34
	食堂工作人员是否着装上岗
	
	



	体育馆
	35
	体育场馆监控是否正常工作
	
	

	
	36
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	37
	是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录
	
	

	
	38
	[bookmark: _GoBack]易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志
	
	

	
	39
	是否制定了消防安全责任制度，指定责任人
	
	

	
	40
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	41
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	42
	消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话）
	
	

	图
书
馆
	43
	电梯是否做了定期检查并且良好运行
	
	

	
	44
	走廊护栏、扶手高度是否符合安全要求
	
	

	
	45
	天台、教室外墙窗户护栏是否安全
	
	

	
	46
	楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况
	
	

	
	47
	正在施工中的建筑是否有安全防护
	
	

	
	48
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	49
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	50
	易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志
	
	

	
	51
	是否制定了消防安全责任制度，指定责任人
	
	

	
	52
	是否落实了消防安全定期检查维护，是否有检查维护记录
	
	

	
	53
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	54
	消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等）
	
	

	
	55
	是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录
	
	

	
	56
	安防监控、门禁是否正常工作
	
	

	实验室


	57
	电梯是否做了定期检查并且良好运行
	
	

	
	60
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	61
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	60
	易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志
	
	

	
	61
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	62
	消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话）
	
	

	
	63
	是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录
	
	

	
	64
	对有毒有害废物是否统一收集、分类贮存，交由有资质的单位运输、处理和处置
	
	

	
	65
	安防监控是否正常工作
	
	

	
	66
	安防监控、门禁是否正常工作
	
	

	行
政
楼
	67
	电梯是否做了定期检查并且良好运行
	
	

	
	68
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	69
	电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准
	
	

	
	70
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	71
	消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等）
	
	

	
	72
	是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录
	
	



	学
生
公
寓
	73
	是否违规使用大功率电器
	
	

	
	74
	天台、护栏是否存在安全隐患
	
	

	
	75
	消防通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志
	
	

	
	76
	消防设施、设备是否完好包括（消防栓、灭火器、应急灯、指示牌、防火门、卷帘门、烟感、手报按钮、广播、警铃、消防电话等）
	
	

	
	77
	空调机（室内外）、电风扇吊挂情况是否正常
	
	

	
	78
	安防监控、门禁是否正常工作
	
	

	
	79
	是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录
	
	

	小
卖
部
	80
	是否依法获得经营许可
	
	

	
	81
	是否按要求落实网格化管理并保存有相关的记录
	
	

	
	82
	是否存在车辆乱停乱放情况
	
	

	
	83
	是否按要求配备消防器材
	
	

	工地施工
	84
	安全生产责任制是否落实
	
	

	
	83
	安全防范措施是否完善
	
	

	
	84
	是否存在不文明施工的情况
	
	

	
	85
	工人管理是否正规
	
	

	卫生防疫
	86
	疫情防控措施是否落实
	
	

	
	87
	传染病监控、防控及报告制度是否落实
	
	

	交通安全
	88
	是否存在车辆乱停乱放情况
	
	

	
	89
	是否存在校内超速行驶、违规驾驶电动自行车等情况
	
	

	
	90
	校园交通标识是否清晰完好
	
	

	校园治安
	91
	外来人员进校是否报备
	
	

	
	92
	校园监控、道闸等技防设施设备是否正常
	
	

	
	93
	校园保安队伍是否按要求落实值班执勤制度
	
	

	
	94
	门岗、中控室设备设施是否正常
	
	

	消防安全
	95
	消防设施设备是否完好
	
	

	
	96
	是否按要求进行巡查并做好台账
	
	

	
	97
	消防通道是否堵塞
	
	

	森林防火
	98
	护林岗是否按要求值班执勤
	
	

	
	99
	森林防火设施设备是否完好
	
	

	
	100
	是否做好巡查及人员进出山林的台账
	
	


检查人员：

